Cumplimentar las casillas en blanco con si el ítem verificado está bien y con  si el ítem verificado no está bien (en este último caso, realizar una anotación en observaciones y proceder a su subsanación)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE REVISIÓN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** | **BIE \_\_** |
| **CADA 3 MESES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobación de la señalización de las BIEs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Caducidad: La establecida por el fabricante o cada 20 años en su defecto (manguera).* |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |