Cumplimentar las casillas en blanco con si el ítem verificado está bien y con  si el ítem verificado no está bien (en este último caso, realizar una anotación en observaciones y proceder a su subsanación)

| Equipo a presión: ________________________ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ | Fecha: ___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CADA 12 MESES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado superficial (ausencia de corrosión) y del calorifugado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de anclajes al suelo (ausencia de vibraciones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausencia de fugas (en bridas, conexiones al depósito, y cualquier otro posible punto de fugas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de manómetros y termómetros y otra instrumentación (funcionan correctamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado aparente de válvulas de seguridad (precintado y ausencia de fugas) y otros dispositivos de seguridad (tales como, entre otros, presostatos o termostatos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Purga de condensados (actuar para verificar su funcionamiento) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estado de placas de identificación e instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBSERVACIONES: